## 111年第3季
臺中市 后里區 避難收容處所空間及設備調查表
行政區	收容處所編號	收容處所名稱	收容處所地址	收容處所座標		適合災害類別				供水(是否堪用)	供電(是否堪用)	預估可收容人數及比例			室內收容 / 面積(㎡)	室外收容 / 面積(㎡)	所在樓層(數字)	電梯設施 / (數量)	收容所內部配置圖釘掛醒目處	避難逃生路線圖	熱食烹煮設備					飲用水設備	收容處所衛浴設備調查					收容處所附近(約300公尺內) / 可提供衛浴設備之處所			避難收容處所看板(數量)	避難收容處所 / 方向指示牌(數量)	發電機(數量)	儲水塔(數量)	通過消防安檢		通過耐震度檢核		通過公共安檢		管理人	管理人電話及手機	收容處所傳真	管理人信箱
				經度	緯度	水災	土石流	震災	海嘯			總數	男女比例(%)					瓦斯爐	電磁爐	鍋具	餐具設備	冰箱		沐浴設備 / (數量)		熱水器設備 / (數量)		馬桶設備 / (含小便斗數量)		無障礙廁所 / (數量)	洗手台 / (數量)	名稱	地址	沐浴設備 / (數量)
					男性	女性					男	女	男	女	男	女					是/否	日期(年月日)	是/否	日期(年月日)	是/否	日期(年月日)
后里區	SB421-0001	內埔國小 (南棟地下室、操場)	后里區墩東里文化路30號	120.7145	24.3075	是	是	是	是	是	是	726	50%	50%	660	3414	南棟地下室	0	有	有	有	無	有	有	有	有	1	1	1	1	12	12	2	7	無	無	0	1	2	0	17	是	112.3.25	否	91年落成(無需做耐震度檢核)	是	110.12.13	張裕程主任	2556-2003#831 0928-915104	25564479	schoolteacher621@gmail.com
后里區	SB421-0002	后里國中 (B1地下停車場、操場)	后里區眉山里中眉路169號	120.695	24.3071	是	是	是	是	是	是	869	50%	50%	396	5358	B1 地下停車場	1	有	有	有/鍋爐	無	有	有	有	有	0	0	0	0	12	12	3	16	無	無	0	1	2	1	2	是	112.2.23	否	92年落成(無需做耐震度檢核)	是	108.11.22	校長:賴勝豐	25562409*100 / /0956-667811	04-25570930	hl008@tc.edu.tw
后里區	SB421-0003	月眉國小 (視聽教室及風雨操場)	后里區眉山里甲后路二段588號	120.691	24.3105	是	是	是	是	是	是	200	50%	50%	120	498	1樓視聽教室、風雨操場	0	無	有	無	無	有	有	有	有	0	1	0	1	4	3	1	7	無	無	0	1	2	0	1	是	112.2.13	是	103年8月12日落成(無需做耐震度檢核)	是	110年08月11日	張景富	25562342*730 / 0937764163	25577439	ymps023@ymps.tc.edu.tw
后里區	SB421-0004	七星國小 (二樓禮堂、操場)	后里區墩南里南村路389號	120.7163	24.2966	是	是	是	是	是	是	693	50%	50%	396	4348	2樓禮堂	0	無	有	有/鍋爐	無	有	有	有	有	1	1	1	1	6	5	1	7	無	無	0	1	2	0	9	是	112.3.16	是	100.8.25落成(無需做耐震度檢核)	是	110.07.29	林士嵩	25562608#333 0919-515488	25570135	sunsong@tc.edu.tw
后里區	SB421-0006	后里國小 (藝德堂、操場)	后里區義里里甲后路一段168號	120.7294	24.31	是	是	是	是	是	是	620	50%	50%	660	2561.68	2樓藝德堂	1	有	有	無	無	無	無	無	有	3	1	1	1	10	18	2	15	無	無	0	1	2	1	2	是	112.3.07	是	108年後落成免申報(無需做耐震度檢核)	是	110.07.12	吳雅萍	04-25562294#737	04-25577742	e222557649@yahoo.com.tw
后里區	SB421-0007	泰安國小 (風雨操場、操場)	后里區泰安里安眉路5號	120.7505	24.3253	是	是	是	是	是	是	579	50%	50%	396	3432	1樓風雨操場	0	有	有	有	有/1台	有	有	有	有	1	0	0	2	1	1	1	1	無	無	0	1	2	0	3	是	112.03.24		95/10/14新建鋼骨造非耐震度檢核項	是	108.07.23	吳秋賢	25562363	吳秋賢	wcs0902@st.tc.edu.tw
后里區	SB421-0008	后綜高中 (行政大樓地下室、操場)	后里區廣福里三豐路三段968號	120.7226	24.3062	是	是	是	是	是	是	2083	50%	50%	660	14269.5	行政大樓地下室	1	有	有	有	無	有	有	有	有	0	0	0	0	18	15	0	6	無	無	0	1	2	1	2	是	111.03.02	否	93年度完工(無需做耐震度檢核)	是	111.02.16	張演中	25562012#1311 0970608300	04-25578018	yen59@hzsh.tc.edu.tw
后里區	SB421-0009	育英國小 (活動中心、操場)	后里區太平里四月路23號	120.6794	24.3113	是	是	是	是	是	是	250	50%	50%	396	800	活動中心	0	無	有	無	無	無	無	無	有	1	0	1	0	12	12	3	12	無	無	0	1	2	1	5	是	110/3/19	是	100/08/26落成(無需做耐震度檢核)	是	110.07.23	鄭永明	25562374*371 0911660765	04-25580135	sheffield@tc.edu.tw
后里區	SB421-0010	義里社區活動中心	后里區義里里梅里路11-3號	120.7314	24.3084	是	是	否	是	是	是	70	50%	50%	156.38	0	一樓	0	無	有	無	無	無	無	無	無	0	0	0	0	2	2	0	1	無	無	0	1	2	0	1	是	111.09.13	否	經921地震 / 未毀損	是	108.6.5	何秀矯(理事長) / 2557-5340	0932726842
后里區	SB421-0011	后里社區活動中心	甲后路1段501巷48號	120.7206	24.3082	是	是	否	是	是	是	80	50%	50%	165.73	0	一樓	0	無	無	有	無	有	有	有	無	0	0	0	0	3	3	0	1	無	無	0	1	2	0	1	是	111.09.13	否	經921地震 / 未毀損	是	108.6.5	楊春明(理事長) / 2558-1487	0910523636
后里區	SB421-0012	墩東社區活動中心	后里區墩東里平安路130號	120.7155	24.3071	是	是	否	是	是	是	150	50%	50%	275.9	0	一樓	0	無	有	有	無	有	有	有	無	0	0	0	0	4	3	0	1	無	無	0	1	2	0	1	是	111.09.13	否	經921地震 / 未毀損	是	108.6.5	傅鈺婷(理事長) / 2556-1806	0919655726
后里區	SB421-0013	墩南社區活動中心	后里區南村里南村路303巷1-8號	120.7149	24.2964	是	是	是	是	是	是	120	50%	50%	642.05	0	一樓	0	無	有	無	無	無	無	無	有	1	1	0	0	3	3	0	1	無	無	0	1	1	0	1	是	111.09.13	否	96年落成(無需做耐震度檢核)	是	108.6.5	張進義(理事長) / 2558-6558	0963215168
后里區	SB421-0014	墩北社區活動中心	后里區墩北里三光路139號	120.7119	24.308	是	是	是	是	是	是	120	50%	50%	756.38	0	一樓	1	無	有	有	無	有	有	有	有	1	1	1	1	3	3	0	2	無	無	0	1	2	0	3	是	111.09.13	否	102年落成(無需做耐震度檢核)	是	108.6.5	李雨庭(理事長) / 2556-1888	0937732408
后里區	SB421-0015	泰安社區活動中心	后里區泰安里福興路67-1號	120.7435	24.3218	是	是	否	是	是	是	100	50%	50%	502.61	0	一樓	0	有	有	有	無	有	有	有	有	1	1	1	1	8	6	0	1	無	無	0	1	2	1	2	是	111.09.13	否	經921地震 / 未毀損	是	108.6.5	劉雪美	0921745028
后里區	SB421-0016	舊社社區活動中心	后里區舊社里舊社路93號	120.7014	24.2949	是	是	是	是	是	是	200	50%	50%	642.03	0	一樓	0	無	有	無	無	無	無	有	有	0	0	0	0	3	3	0	1	無	無	0	1	2	1	2	是	111.09.13	否	102年落成(無需做耐震度檢核)	是	108.6.5	林有盛 / 2556-6550	0933549736
后里區	SB421-0017	公館社區活動中心	三豐路5段352巷163號	120.7329	24.3329	是	是	是	是	是	是	150	50%	50%	621.18	0	一樓	0	有	有	無	無	無	無	無	有	1	1	1	1	5	3	0	2	無	無	0	1	2	1	2	是	111.09.13	否	98年落成(無需做耐震度檢核)	是	108.6.5	王美卿(理事長) 2556-9277	0932954845
后里區	SB421-0018	厚里社區活動中心	后里區厚里里九甲一路259號	120.7157	24.3135	是	是	是	是	是	是	150	50%	50%	771.93	0	一樓	0	有	有	無	無	無	無	無	有	1	1	1	1	5	5	0	1	無	無	0	1	2	0	3	是	111.09.13	否	96年落成(無需做耐震度檢核)	是	108.6.5	洪淑茹(理事長)	0975-799981
后里區	SB421-0019	臺中市立后里幼兒園-太平聯合分班(1樓)	后里區太平里四月路23-6號	120.6776	24.3131	是	是	是	是	是	是	50	50%	50%	500	0	一樓	1	有	有	有	有	有	有	有	有	2	2	2	2	4	8	1	8	無	無	0	0	0	1	2	是	111.11.09	是	106.11.24(無需做耐震度檢核)	是	110.11.22	張維強(園長)	04-2557-9233#10 / 0921656539	無	john7610@taichung.gov.tw
后里區	SB421-0021	后里區立活動中心	后里區墩東里文化路32號	120.7142	24.3089	是	是	否	是	是	是	200	50%	50%	600	0	一樓	0	有	有	無	無	無	無	無	有	0	0	0	0	5	5	0	6	無	無	0	1	2	0	0	有	111.03.31	有	109年7月3日(無需做耐震度檢核)	有	109年3月4日	林玉雪(課員)	2556-2116#119
后里區	SB421-0023	義德里義里里聯合活動中心	后里區義德里大山路211號	120.7247	24.3061	是	是	是	是	是	是	60	50%	50%	151.68	0	二樓	1	無	無	無	無	無	無	無	有	0	0	0	0	4	3	1	4	無	無	0	1	2	0	2	是	1110808	否	105年新建(無需做耐震度檢核)	是	1081128	高夏荷	25562116-210/0921368103	無	hl13@taichung.gov.tw
后里區	SB421-0024	太平里聯合里聯合活動中心	后里區太平里四月路72-8號	120.6763	24.3107	是	是	是	是	是	是	40	50%	50%	106.23	0	一樓	0	無	無	有	無	有	無	有	有	0	0	0	0	8	7	1	5	無	無	0	1	1	0	2	是	1110808	否	105年新建(無需做耐震度檢核)	是	1081128	高夏荷	25562116-210/0921368103	無	hl13@taichung.gov.tw
后里區	SB421-0025	廣福七星活動中心	后里區廣福里寺山路38巷60號	120.7337	24.30048	是	是	否	是	是	是	50	50%	50%	100	0	一樓	0	無	無	無	無	無	無	有	有	0	0	0	0	6	6	1	3	無	無	0	1	2	0	2	是	111.09.14	否	經921地震 / 未毀損	否	無	郭明洲里長	0923-345456
合計					7560
填表說明：請依下列填表說明逐項查核填列。 / 1.本表人數、面積、數字、數量等欄位，請填阿拉伯數字，勿填單位。 / 2.確實按表格要求填寫，若無請填無，請勿空白。 / 3.男女比例：依據場所內部規劃配置可提供收容男性及女性比例。 / 4.室內收容面積：以「實際可收容」之面積填寫，樓梯、辦公室等空間之面積請予以扣除。 / 5.室外收容面積：以目前收容場所旁可做為地震收容使用之室外空間，如學校操場、活動中心前後廣場等等。 / 6.所在樓層：請填收容處所內確實能容納收容之樓層。 / 7.沐浴設備數量(隔間數或組數)：統計實際衛浴間數或蓮蓬					填表人

※本區避難收容能量調查表，填報日期：111年9月 19 日